## Slide 1: Hackability@Polito
#Martina

## Slide 2
Luca Rabezzana (Team Leader)
Giorgia Crida
Anisia Lauditi
Diego Gibello Foglio
Maurizio Contu
Membri del
Team:

## Slide 3
Martina

## Slide 4
SMA 1
Descrizione generale: malattia neurodegenerativa
Difficoltà di compiere i normali processi fisiologici: respirazione e deglutizione
Ipostenia dei muscoli prossimali degli arti
Impossibilità di compiere azioni quotidiane e/o svago autonomamente

## Slide 5
Obiettivi
Interagire autonomamente con oggetti leggeri poggiati su un piano di lavoro
(es. pedine nei giochi da tavolo)
Sostituzione del lavoro isometrico dei muscoli della spalla e parziale recupero dei movimenti flesso estensori dell’avambraccio
Supporto leggero e poco ingombrante da agganciare alla carrozzina
Facile sostituzione dei pezzi meccanici usurati

## Slide 6: Prime idee

## Slide 7
Soluzione 1: supporto di sostegno
Aggancio alla slitta inferiore
Parallelogramma con molla
Triplo snodo con 4 gradi di libertà
Riduzione degli attriti
Ripiegabile sul lato

## Slide 9
Soluzione 2: supporto di sospensione
Aggancio slitta posteriore
Sistema con molle, pesi, fili e carrucole
Bilanciamento con tensioni
Doppio snodo
Sistema fisso

## Slide 10
Confronto
Soluzione 1:
Minore ingombro
Maggiore solidità
Maggiore funzionalità
Minore attrito
Ripiegabile
Maggiore affidabilità
Facile manutenzione
Difficile calibrazione
Soluzione 2:
Minor tempo e maggiore semplicità assemblaggio
Contrappeso agevolmente inseribile
Presidio medico
Possibili oscillazioni incontrollate
Minor campo di lavoro

## Slide 11
La carrozzina

## Slide 12
Le slitte

## Slide 13
Soluzione definitiva
Molla
Braccio Telescopico
Sistema di bloccaggio
Snodo avambraccio
Snodo spalla

## Slide 14
Primo prototipo

## Slide 15
Materiale utilizzato
Barrette forate in ferro zincato
Cuscinetti a rullini
Barre di alluminio
Bulloni, viti, dadi
Molle a trazione
Stampa 3D braccioli
Stoffa
Gommapiuma

## Slide 16
Costruzione supporto meccanico
Acquisto materiale grezzo
Misura
Taglio pezzi
Levigatura
Assemblaggio
Verniciatura

## Slide 20
Problemi di realizzazione
Passaggio da teoria a pratica
Problemi di torsione e momento flettente
Peso
Molle
Parallelogramma
Ingombro

## Slide 21
Costruzione supporti braccio
AutoCAD 2017
SolidWorks
Stampaggio in PLA
Appoggio in stoffa e gommapiuma

## Slide 22
Prossimi passi
Sistema telescopico
Alleggerimento struttura
Copertura parallelogramma
Motorizzazione

## Slide 23
Stato dell’arte
http://www.saebo.com/saebomas/
https://www.researchgate.net/publication/6236756_Design_and_Testing_of_a_Functional_Arm_Orthosis_in_Patients_With_Neuromuscular_Diseases

## Slide 24
Partecipazione
Torino Mini-Maker Faire